技术参数

经皮肾镜

1、新型斜目镜，视野角度:12度

▲2 椭圆形管鞘外径≦8.5Fr/12Fr(2.83mm/4mm)

3 有效工作长度250mm

4 有效使用工作通道6Fr，水流量更大，视野更清晰。

▲5、特有的环形持手设计，使握镜更轻松。

6 左右进出水通道开关设计，操控更方便。

7 内置防水减压装置，放止水外喷漏

8、两边进出水口同镜身成90°;

9、两边进出水阀中心相距<35mm;10 进出水阀必须可拆卸塑料水阀;

11、尾端器械通道有内置密封圈机构;

▲12 特有的喇叭口接头，使器械出入更快捷。