技术参数：

高频电灼治疗仪：

具有长短火功能输出，功率大小可调节，屏幕数字化显示功率，配有不同治疗作用电极头，具有切割、止血作用。

超声骨刀：

:小巧便携，具有切骨、牙体治疗、清洗工作模式，刀头配置:具有切骨、拔牙、牙周手术、根管治疗作用

口腔扫描仪：

扫描仪头体积小，精度<20um，景深>15mm，扫描时间3-6分钟，立体成像，数据传输