移动DR采购需求、技术参数

|  | 平板探测器尺寸：14Χ17、17Χ17 |
| --- | --- |
|  | 平板探测器类型：非晶硅碘化铯 |
|  | 图像灰度≥16bit |
|  | 空间分辨率≥3.6LP/mm |
|  | 图像预览时间：≤5s |
|  | 高压发生器最大功率：≥30kW |
|  | 双焦点：小焦点≤0.6mm 大焦点≤1.2mm |
|  | 最大管电流≥400mA |
|  | 最大管电压≥150KV |
|  | 球管绕立柱旋转运动≥≥±315° |
|  | 球管绕其横轴旋转运动：≥±180° |
|  | 球管沿伸缩臂行程≥500mm |
|  | 球管沿立柱升降运动范围≥1200mm |
|  | 操控方式：触摸屏，显示屏尺寸：≥17英寸 （需配备高性能图像采集系统，提供详细清单，如：操作系统、内存、硬盘，图像处理、DICOM支持等） |
|  | 具备无线曝光功能、无线传输功能 |
|  | 提供电池组相关参数（类型、容量、充电时间、满电支持最大曝光次数等） |
|  | 电助力，机架具备高移动性能、机身具有防撞预警等安全防护功能 |
|  | 整机保修：≥1年 |