呼吸科无创呼吸机参数：

- 通气模式；持续气道正压通气模式（CPAP），自主 模式（S 模式),  时控 模式(T模式 ),  自主/时控 模式(S/T) .

- 具备氧浓度调节功能， 机器内置控氧模块， 机器可自动精确控制氧浓度。

- .具备自动灵敏度调节。

- 配备后备电池。

- 具备实时监测数据及显示功能

- 配备一体式移动台车。