血透室网络改造服务需求

自贡市第三人民医院因业务发展需要，现拟对医院血透室病区进行网络改造。改造区域为血透一病区，二病区。其中一病区需要增加网络点位56个，二病区需要增加点位24个。（具体点位数量以现场勘验为准）

施工要求：

1、施工材料要求：

（1）网络布线需要采用六类非屏蔽网线。

（2）网络模块需要采用六类免打模块。

（3）网络配线架需要采用六类免打模块。

2、施工要求：

（1）网络项目改造要保证现场的线路走线美观大方，实用，且不影响其他医疗设备的使用。

（2）网络模块安装美观整齐，网络配线架入医院弱电机柜，且保证所布放的网线每个点位都能通过网络测试，能顺利接入医院网络。

（3）每个网络点位部署的位置，要求便于指定设备的网络连接。

因疫情防控要求，院方不组织集中勘查现场，投标方可与医院联系预约(13684317455陶主任)，自行提前进场勘查血透病区施工环境和施工条件。

自贡市第三人民医院

2022/5/30