弱视治疗仪适应症

青少年近视的预防

轻度、中度、重度远视散光弱视，

高度远视，高度近视，高度散光引起的儿童弱视

斜视性弱视

屈光参差性弱视

形觉剥夺性弱视

屈光不正性弱视

先天性弱视

弱视综合治疗仪参数

产品技术参数：白光、红光、蓝光、绿光
产品技术性能工作环境条件：

工作电压:～220V	
电源频率:50Hz   输入功率:25VA

设备安全分类:II类  	
环境温度:（5～40）°C	相对湿度:≤80
后像光最大光照度在0Lx～1200Lx范围内	
红光闪烁频率为>5次/min