数字乳腺机基本性能、参数需求

满足乳腺疾病诊断及早期妇女乳腺疾病筛查

焦点：小焦点≤0.1，大焦点≤0.3mm

阳极热容量≥300khu

管电压范围：最低≤20 KV 最高≥40KV

最大功率≥5KW

具备AEC自动曝光控制及手动曝光模式

压迫板具备曝光后自动释放功能（提供压迫板详细参数、功能）

探测器：非晶硅/碘化铯

空间分辨度：≥6.0Lp/mm

像素尺寸≤85μm

FID≥600mm

机架电动控制，具备一键到位、摆位镜像等功能

具备紧急控制开关

图像采集、处理工作站：提供高性能硬件及功能、专用软件详细清单

整机质保≥1年