# 眼科手术床技术参数

1.床面尺寸长度≥ 1880mm

2.床面尺寸宽度≥ 600mm

3.升降范围： 500mm - 800mm

4.头板升降高度： 0-120mm

5.头板调节形式： 手动调节

6.电源电压：     220V  50Hz