冷冻治疗仪基本需求

1.进口、国产均可。

2.设备应用范围：

可应用于支气管镜活检、再通和组织灭活。

1）冷冻活检：与活检钳活检相比具有较高的诊断率，活检样本更大且无伪影。冷冻探针通过冷冻黏附靶组织进行支气管内或经支气管活检，通过组织颜色变白直观监控冷冻过程。

2）冷冻狭窄再通。

3）肿瘤的冷冻灭活（冷冻冻融），冷冻和复温交替可破坏组织结构，通过这种作用灭活组织。

3.设备技术参数要求

1）软管冷冻探针能够在检查支气管镜直径2.0mm活检通道下畅通使用，探针直径≤1.8mm。

2）可根据适应症可以自动设定参数。

3）制冷剂CO2。

4.其他

1）提供不少于2人的培训服务，初期可提供跟台服务。

2）提供不少于三年免费维修维保服务。