腔镜灌注泵参数要求

压力设定范围: ≤20mmHg，≥400mmHg

压力调节步长：≤1mmHg（0.1Kpa）

流量设定范围: 0.1～1.0L/min

流量调节步长：≤0.1 L/min

设备安全分类型: 1类B型

电源: 交流220V ±10％； 50Hz ±1Hz

额定功率: 100W

噪声: ≤50dB(A)

运行方式: 间歇加载连续运行，持续液体灌注

设有压力值切换按键，根据医生使用习惯，可在Kpa和mmHg之间切换

根据压力和流量设定值的不同，可分别适用于泌尿科（输尿管镜、经皮肾镜）、妇科（宫腔镜）、骨科（关节镜）等手术。

腔镜灌注泵具有记忆能力，开机显示上次设定的压力和流量值