检验仪器租赁服务质量考核评分表

总分100分

| 考评标准 | 评判标准 |
| --- | --- |
| 一、仪器定期维护保养（20分） | ①工程师每周维护保养一次得10分 ②工程师每两周维护保养一次得5分 ③每月维护保养一次得1分 ④每半年对仪器进行大保养得4分（每半年考核） 当月无维护记录不得分 |
| 二、仪器维修服务（20分） | ①当月内设备运行正常无报修，得10分 ②接报修后2小时响应且电话指导4小时内解决问题，每次得2分，本项最多得4分，一个月内报修超过3次，本项不得分。 ③远程指导不能解决问题，12小时内到场维修，且在工程师到场后4小时内解决问题，每次得3分，本项最多得6分，一个月内报修超过3次，本项不得分。 ④因设备故障，工程师到场后维修超过4小时未解决问题而影响医院业务开展或造成其他严重后果，该项不得分。 |
| 三、仪器检验项目检测质量（60分） | ①室内质控在控得20分，每有1项失控扣1分。 ②仪器间比对通过得10分；比对不通过不得分。 ③省室间质评成绩所有项目合格得15分，每有1项失控扣5分（每年考核） ④全国室间质评成绩所有项目合格得15分，每有1项失控扣5分（每年考核）。 |

每月考核，总分66分，59分以上为合格。

每半年考核，总分70分，63分以上为合格

每年考核总分100分，总考评分85分以上为合格。

考评得分，每低于合格分1分，扣除当年租赁费用1%，考评分低于合格分10%，扣除全部租赁费用，采购人有权单方面解除合同，如造成经济损失将追究相关责任。