医疗设备基本需求

- 非接触式眼压计：

- 1:喷气柔和。

- 2.误差能够进行实时提示。

- 3.能够进行左右眼自动识别，提升效率。

二、全光学投射视野计：

1.视野范围广，能够进行驾驶员体检。

2.操作简便，背景光亮度符合国标。

3.能够对盲点进行检测，避免误差。

三、鼻咽喉切割手柄

（1）转速：往复≥5000转/分，单向≥12000转/分，最低50转/分用于精细手术。

（2）手柄可控制刀头开口方向，手柄前端转盘可以360度转动刀头。

（3）握笔式设计，可自由改变方向和方位

（4）能与种类繁多的刀头及钻头（100余种）匹配，可以完成鼻部、咽部、喉部及颅底的各种手术和整形科手术

（5）手柄同电缆可用高温高压及熏蒸的方式消毒

（6）手柄颏部有刀头旋转锁定装置