10KV电气设备预试预检服务要求

- 概况：

| 序号 | 配送电设备名称 | 配送电设备、设施数量 (个） | 配送电设备、设施面数 （面） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1000KVA干变 | 2 |  |
| 2 | 1600KVA干变 | 1 |  |
| 3 | 315KVA箱变 | 1 |  |
| 4 | 10KV高压柜及其附属设备 | 15 |  |
| 5 | 0.4KV低压柜及其附属设备 | 50 | 63 |

- （一）院本部10kV配送电设备预检预试：

- 1.1000KVA干变2台，1600KVA干变1台，10kV开关柜及其附属设备12个；

- 2.低压柜（含自备电源柜）及其附属设备：45个（57面）；

- （二）西区10kV配送电设备预检预试：

- 1.315KVA箱变1台，10kV开关柜及其附属设备:3个；

- 2.低压柜及其附属设备：5个（6面）；

- 已知缺陷处理：

- 本部1B干变（1000KVA）温度控制仪（型号：LD-B10-A220G）故障，需更换。

- （四）本项目服务期限：一年，

- 配送电设备预试预检服务安排在夏季来临之前，具体时间以甲方安排为准。

- （五）其他

- 未尽事项，请联系现场踏勘。

联系人：漆楠飚

联系电话： 13990055617。

二、项目主要内容

1. 10kV配送电设备及附属设备预试预检，10kV开关柜及其附属设备，高压电缆，保护装置试验，定值核算等，试验内容必须完整、有效，不得漏项。

2.制定可行的停电预试预检方案，保障重要临床科室的正常用电。

3.向供电部门办理停电申请等手续。

4.对10kV配送电设备及附属设备，高、低压柜及其附属设备进行调试除尘，

5.处理已知缺陷及预试预检中发现的缺陷。

6.按要求进行保护定值的核算。

7.按要求对高压工器具进行试验，并出具工器具试验报告。

8.试验完成后，出具符合供电部门认可的配送电设备预试预检试验报告。

五、工程质量要求

1.预试预检后，自出具报告日期起1年内（365天）为质保期。

2.质保期内，设备发生故障，到达现场时间：2小时内（自通知乙方开始，以通讯公司通话记录时间为准）。

3.工程不得分包、转包。

后勤保障部

2023年3月22日