需求参数：

- 1、单门，需同时储存6条内镜

- 2、内胆需采用高分子复合材质，整体吸塑成型，表面光滑，不残留细菌，无死角易清洁；

- 3、透明亚克力碳钢门，能清楚观察柜内情况；

- 4、需有通风装置，保证储存效果；

- 5、密闭储存，内胆与储存柜外空气密封隔离，无间隙，隔绝柜外空气；

- 6、采用垂直式存放，并配有不同的部位固定架，使內镜的插入部、导光部、操作部都能得到固定；

- 7、可根据标准程序完成紫外线杀菌和风机循环通风功能，也可独立设置紫外线灯杀菌和风机运行的工作时间，可自动停止，节能高效；

| 外形尺寸 （W*H*D） | ≥500*700*2000mm |
| --- | --- |
| 内镜数量 | 6条 |
| 悬挂方式 | 垂直悬挂 |
| 电源 | 220V/50Hz |
| 环境温度 | 5~40℃ |
| 相对湿度 | 20℃不大于90% |