全自动特定蛋白分析仪参数

1.检测项目：能检测免疫球蛋白、补体及尿生化等项目。

2.轨道进样，检测速度≥200T/小时，有独立急诊位。

3.检测原理：散射比浊法和透射比浊法、比色法 ；

4、测试方法：散射速率法、终点法、两点终点法

5.样本类型：血清、血浆、全血、尿液

6、试剂位≥40个试剂位。反应杯≥32个。

7、稀释功能：样本自动稀释、自定义稀释、一键稀释

8、反应杯清洗：自动清洗，专业蛋白清洗系统

9、数据传输：具备网络接口和联网功能，可接入LIS系统，实现单、双向通信工作环境，