自贡市第三人民医院

综合能源托管服务项目需求

一、项目概况

- 1.项目背景

- 自贡市第三人民医院始建于1950年，是一所集医、教、研、防为一体，专科特色突出的园林式国家三级甲等综合性医院、国家级“爱婴医院”、四川省高等医学院校临床教学基地、四川省首批护士规范化培训基地、建立健全现代医院管理制度试点医院。

- 医院现有编制床位1200张，年门诊45余万人次，住院2.6万余人次；现有在岗职工1000余人,其中高中级专业技术人员454名，硕博研究生65名。拥有CT、核磁共振、DSA、乳腺钼靶X线机、DR和CR成像系统、移动C臂X光机、彩超、全自动生化分析仪、超声内镜、胶囊内镜、小肠镜、各系统腔镜、血滤机、血透机、连续性血液净化装置等一批先进实用的高精尖设备，有全省一流的PCR实验室。

- 2.服务范围及要求

- 根据国家对能源管理的要求及GB/T24915-2010《合同能源管理技术通则》标准要求，介于医院当前现状，专业综合能源服务供应商（以下简称供应商），采用能源费用托管型合同能源管理方式，利用国内外最新能源及信息技术发展成果，统筹推进自贡市第三人民医院实现能源利用高效化、清洁化、智能化、数字化。

- 本次项目目标是通过实施包括技术、管理专业化和能源一体化解决方案，实现能源费用管控、综合能源逐步降低、机电运行安全提升、就医环境舒适改善。按照协议约定向供应商支付合同期内医院的水、电、气综合能源托管费用，并由供应商负责代缴医院合同期内的水、电、气费用。通过托管实现节能降耗，运用节约的成本空间进行节能改造以及智慧管理运营平台建设，推进后勤“一站式”服务模式。

- 本项目能源系统的节能改造和运维管理投资、风险由供应商自行承担，医院从第二个托管周期起参与节能改造收益分成。托管期满后，供应商应将节能设备以及系统移交给医院并保证项目正常运行，节能设备及系统所有权归医院所有。

- 本项目托管周期年限为10年。医院在能源托管期内将医院的电费、水费及天然气费以能源费用托管型合同能源管理模式托管给供应商，以供应商的成交金额作为能源托管费用，分10个周期，共120个月支付。第一个托管周期从项目建设期结束次月开始计算。

二、服务内容及要求

本项目采用能源费用托管型合同能源管理模式，由医院委托供应商进行医院能源系统的运行、管理、维护或(和)节能改造。供应商需提供的服务内容清单（包含但不限于以下内容）：

| 序号 | 项目 |  | 明细 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 能源供应 |  | 医院设备的水电气供应及能源费用代缴 |
| 2 | 为提供服务需配套的建设、部署 | 医院智慧管理运营平台部署 | 服务器部署 一站式中心建设（包含大屏等） 部署调试（含初次定制化需求） 平台技改设备培训辅导 流程引擎初始化 软件APP交互 |
| 3 |  | 项目建设要求（节能技改及技术优化） | 综合监控系统建设（包含点位） 能源管理系统建设（包含点位） 设备管理系统建设 保洁管理系统建设 中央运送系统建设 分体空调集控改造建设 生活热水节能改造建设 二次供水节能改造建设 电力节能改造建设 |
| 4 | 综合能源服务 |  | 能源经理驻场服务（托管期为 10 年） |

三、拟托管的能源基准量和能源费用托管限额标准（最高限价）

1.能源用量托管基准用量

| 托管周期 | 电能耗基准 | 气能耗基准 | 水能耗基准 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 电量(kWh) | 气量(m³) | 水量(t) |
| 第一个托管周期（2024年） | 6938280 | 163431 | 267970 |
| 第二个托管周期（2025年） | 7311780 | 166760 | 273428 |
| 第三个托管周期（2026年） | 7685280 | 170089 | 278887 |
| 第四个托管周期（2027年） | 8058781 | 173418 | 284345 |
| 第五个托管周期（2028年） | 8432281 | 176747 | 289803 |
| 第六个托管周期（2029年） | 8805782 | 180076 | 295262 |
| 第七个托管周期（2030年） | 9179282 | 183404 | 300720 |
| 第八个托管周期（2031年） | 9552782 | 186733 | 306178 |
| 第九个托管周期（2032年） | 9926283 | 190062 | 311637 |
| 第十个托管周期（2033年） | 9926283 | 190062 | 311637 |

2.能源费用托管限额标准（最高限价）

| 能源托管周期 | 托管周期 | 托管周期内能源托管费用 最高限价（万元） |
| --- | --- | --- |
| 10个托管周期(120个月) | 第一个托管周期（2024年） | 654.13 |
|  | 第二个托管周期（2025年） | 683.71 |
|  | 第三个托管周期（2026年） | 713.29 |
|  | 第四个托管周期（2027年） | 742.86 |
|  | 第五个托管周期（2028年） | 772.44 |
|  | 第六个托管周期（2029年） | 802.02 |
|  | 第七个托管周期（2030年） | 831.59 |
|  | 第八个托管周期（2031年） | 861.17 |
|  | 第九个托管周期（2032年） | 890.75 |
|  | 第十个托管周期（2033年） | 890.75 |
|  | 10个托管周期平均价（万元/年） | 784.24 |

说明：

（1）能耗基准定额单价为电单价：0.70元/kWh；天然气单价：3.88元/m³；水单价：3.92元/t。

- （2）上表能源托管费用最高限价，是根据前表能源基准用量和能耗基准定额单价计算的结果。