附件：

口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备需求

一、功能要求：坐式，影像直接3D成像而非2D成像后三维重建。

二、性能参数及技术指标：大视野≥14*14cm，配备种植模拟成像分析，正畸分析软件、手术模板分析系统等。

三、品牌要求：允许进口

四、质保期：≥5年

五、系统对接：对接医院现有HIS、PACS系统，接口费由供应商承担。

六、配套设备：包含但不限于

1、口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 1台

2、电脑（工作站）5套

3、光盘刻录机1台

4、稳压电源（ups）1台

5、全套防护用品2套

6、口腔CBCT机房及辅助用房设计、装修、防护及预控评等。