化学发光分析仪（血栓分析仪）

1、仪器类型：全自动化学发光免疫分析仪；

2、检测原理：磁微粒固相载体，碱性磷酸酶促化学发光；

3、单机测试速度：单机速度≥180测试/小时；

4、样本位：≥50个样本位；具有恒温（2-8°C）冷藏功能，支持在机试剂自动密封防蒸发；

5、检测项目：必须包含血栓早期分子标志物4项：包括凝血酶-抗凝血酶Ⅲ复合物测定（TAT）、组织纤溶酶原激活物-纤溶酶原激活物抑制剂-1复合物测定（tPAI.C）、血栓调节蛋白测定 （TM）、纤溶酶-α2纤溶酶抑制剂复合物测定（PIC）四项。