- 表面沾污仪技术需求参数

- 1.探测类型:X，γ周围计量当量率.

2.探测器:双GM管

3.显示范围:0.01μSv/h~1Sv/h

4.量程范围:0.1uSv/h~10Sv/h

5.固有误差:<±15%(137Cs，1μSv/h~1Sv/h)

6.能量响应:<±40%(60 keV~1.3 MeV)

7.响应时间:<3s

8.供电方式:3.7V/5.2Ah可充电锂电池

9.工作环境:温度·-25~50℃，湿度≤90%(35℃)

10外壳防护等级:IP 65及以上