自贡市第三人民医院充电桩安装需求

一、建设项目目的

为优化就医环境，满足就医群众新能源车充电需求，根据《电动汽车分散充电设施工程技术标准》，结合医院实际，医院拟与第三方公司合作，在新门急诊及业务大楼地下2层停车场建设集中式充电站。

二、建设项目需求

1.目前院本部有划线停车位约120个，新门急诊及业务大楼建成投入使用后地下停车场停车位106个，医院固定停车位226个。

2.按照《电动汽车分散充电设施工程技术标准》（大型公共建筑物配建停车场、社会公共停车场建设充电设施或预留建设安装条件的车位比例不应低于10%规定），医院在新门急诊及业务大楼地下停车场第2 层预留了25个停车位作为安装新能源车充电桩。

3.计划前期安装10个（快充）。

其余15个(包括慢充）根据需求适时安装。

三、合作运营方式

1.我院提供场地及将电源铺设到安装充电桩的场地，安装防火分隔等消防设施，新能源充电桩及其他设施由投资公司安装。

2.收费标准按照国家执行电价的基础上加服务费，服务费由投资公司根据市场情况及主管部门要求（符合国家有关规定）确定和调整。

3.产生的电费由投资公司按月向电业局支付。收取的服务费，按双方约定比例分成（医院占比作为重要合作依据）。

4.经医院和投资公司商议，签定具有法律效率的合同（协议书）为最终合作运营方式。

- 四、建设安装标准

- 1.医院需按照《电动汽车分散充电设施工程技术标准》要求，对安装充电桩的场地配备有关消防设施。

- 2.投资公司安装的新能源充电桩要根据医院提供的电源（800kw）进行安装，其它相关规范手续由投资公司自行申请办理，医院予以配合，费用及责任由投资公司负责,供电相关设备的日常维修维护及安全责任等相关问题均由投资公司负责。

- 3.投资公司按照国家和本市充电设施建设标准和设计规范《NB/T33002-2010新能源汽车交流充电桩技术条件》在医院预留新能源车充电桩安装位置安装充电桩。安装期间医院应为投资公司提供相应条件。

- 六、日常安全管理

- 1.投资公司需确保充电设施符合相关安全规范的要求，充电设施必须按照相关规定采取必要的安全防护措施，配备安全管理人员。

- 2.医院不对投资公司安装的充电设备负安全监管责任。

- 3.安装期间所需的消防和用电安全，投资公司应遵照医院相关管理制度执行，并由投资公司自行承担相关消防和用电安全责任。

- 4.投入运营期间，投资公司应当按照充电桩行业的相关规范或标准，定时对充电设施、设备进行维护和保养，发现不安全隐患立即整改，确保运行安全。

- 5.我院在日常安全检查中发现新能源充电桩等设施及停车位存在安全隐患，有权对投资公司发出隐患限期整改通知书，投资公司在收到我院出具的整改通知书后，必须在规定时间内整改消除安全隐患并给予书面回复。投资公司未在规定期限内整改隐患，情节严重的医院有权叫停运营。

- 6.若因充电设施及配套设备自身原因或因不可抗力自然灾害因素导致引起的充电设施及配套设备损坏、漏电、触电、爆炸等安全事故，造成人员伤亡或财产损失，均由投资公司承担全部责任。

- 7.合作期间，非因医院原因导致的设施设备损毁或丢失，均由投资公司自行承担，其他原因投资公司采取对第三方的诉讼或报案维权行为，医院给予支持配合。

- 8.投资公司要采取相应措施保障合作场地的资产安全，如因充电设施发生事故造成医院资产损失或者第三人人身损害、财产损失，投资公司承担全部赔偿责任。

- 9.上级安全生产管理部门如有新的规范要求，均由投资公司负责落实。

- 自贡市第三人民医院