儿童健康测评系统参数

1、需内置20个以上的儿童常用评估量表。

部分评估量表：

1.1、PG儿童体格生长综合测评

1.2、WLSG儿童未来身高测评

1.3、Peabody运动发育评估；

1.4、Gesell发育诊断量表；

1.5、韦氏4-6.5岁智力测试评估；

1.6、韦氏6-16岁智力测试评估；

1.7、儿童感觉统合能力发展评定量表；

1.8、构音能力评价；

1.9、贝利婴幼儿发展量表(BSID)；

1.10、0-6岁儿童智能发育筛查测验(DST)；

1.11、丹佛发育筛查测验（DDST）；

1.12、早期语言发育进程量表(EIMS)；

1.13、孤独症行为量表（ABC）;

1.14、自闭症诊断量表；

1.15、0-6岁儿童神经心理发育量表（儿心量表）；

1.16、图片词汇测试（PPVT）

1.17、儿童联合瑞文测评（CRT）

1.18、婴儿-初中学生社会生活能力量表（S-M）；

1.19、神经运动检查20项测评(INMA )

1.20、儿童气质测评(TQS)

1.21、家长教育方法测评(PEM)

1.22、父母养育方式测评(EMBU)

1.23、家庭环境测评(FES)

★1.24、学生体质健康标准测评(SPH)（提供证明材料并加盖公章）

1.25、BVRT视觉保持测验测评

1.26、CD色觉障碍测评

1.27、注意力记忆力训练（现场示教）

1.28、字母划消注意力测训(LCT)

1.29、数字划消注意力测训(DCT)

1.30、图形划消注意力测训(SCT)

2、气质测评技术要求：

1、适用于0～12岁幼儿儿童青少年，含五个年龄段。

2、通过扫码后进行测评，报告单有测试日期及儿童基础信息，信息均可共享。

3、具有测试、存储、分析、统计、打印、查询、数据管理、摄像等功能，测评时只需按要求输入相关信息，即可自动得出结果。

★4、可查询历史数据档案，并可显示、打印报告。可按条件自动统计出相关数据，图文并茂、信息全面、层次清晰，手机web页或电脑pc端分别显示报告结果。（提供证明文件并加盖公章）

5、广泛应用网络化技术：把分散的资源融为有机整体，实现资源的全面共享和有机协作，使人们能够按需获取信息。

6、具备高等级系统加密管理，保护儿童青少年的隐私及数据安全。

★7 、TQS儿童气质测评具体要求:（1）、点击“立即测评”后，须有被测试者的详细基础信息。  （2）、测试能在网页上独立完成；测试时每个题目必须有独立的测试界面，每个界面应有功能键“上一题”、“下一题”；测试结果分析由后台服务器独立完成（不用手工作业）。  （3）、报告单必须显示如下结果：①、各维度代表的意义； ②、各维度实际得分； ③、各维度常模均值； ④、各维度实际得分所属范围； ⑤、各维度实际得分所属范围代表的意义及注意事项； ⑥、气质类型及特点、优缺点 ； ⑦、对不同气质类型儿童的管理方法； ⑧、建议栏。（提供证明文件并加盖公章）

★8、具有中国国家版权局颁发的系列儿童健康保健测评系统《计算机软件著作权登记证书》。（提供证明文件并加盖公章）

3、配置要求：

图形及数据处理工作站1套（具备彩色打印输出功能）；高清摄像头1个；推车式工作台车一台。