光学显微镜、计数器参数

- 光学系统：具有无限远色校正光学系统

- 双目观察筒

- 物镜具有10倍、20倍、40倍放大功能，同时具有100倍油镜放大功能。

- 能够进行血小板计数、血液细胞形态学观察、白细胞分类计数、细菌分类、以及体液标本细胞细菌常规检查。

## 血细胞分类计数器

- 具有的功能：血细胞分类计数器能够对常见的嗜酸、嗜减、杆状、分叶、淋巴、单核、浆细胞等细胞进行计数。

- 计数结果能够在显示屏上进行显示。

- 体积小，经济实用。

- 具有各类细胞计数键和相应功能键。