门急诊及业务大楼6-12楼窗帘、隔帘要求

一、窗帘布要求:（约1000米，据实结算）

- 棉麻遮光布系列-遮光率达95%以上，每米幅宽2.8米±0.05米，每米重量达1200克±30克。阻燃性符合国家标准GB/T11785-2005(B1级)，包括所有配件:铝合金纳米加重静育轨道壁厚1.2mm左右,宽高2.5m-3cm,0.1米宽防晒衬布及镀金防绣S钩等配件。（窗帘滑轨由本次中标服务商负责制作安装）

二、隔帘布要求:（约2700米，据实结算）

- 涤纶系列，材质为100%多元脂纤维。幅宽2.8米，密度经向≥380度，纬向113度(属厚型)，耐磨擦色年度≥5级,克重量650/米,抗菌安装材质、防静电，阻燃性符合国家标准GB/T11785-2005（B1级）。（隔帘轨道已由工程总承包单位制作安装好）