1.电动调节控制，可设置多项一键式位置设定，电动升降，采用直流低噪声电机；

2.脚轮：均可制动、每一个都是万向轮：

3.床头床尾板、按键式护栏；

4.床面宽度大于100cm,床面长度大于195cm;

5.适用瘫痪病人直立翻身，左右翻身

6.承载质量大于200KG

7.其他特殊要求：头胸部可以抬高；膝部可以降低；配输液支架；电池组。