DR参数表

1.应用范围:用于完成人体各部位X线影像学检查，满足立位、卧位、担架位、轮椅位等体位摄影；

2.输出功率≥50KW；

3.管电压≥40-150KV；

4.最大摄影电流≥650mA；

5.阳极热容量≥300kHU；

6.双焦点：0.6/1.2mm；

7.无线平板探测器≥17X17in；

8.具备球管自动跟踪功能；

9.质保期≥3年；

10.提供图像采集处理系统（工作站）详细配置，需符合Dicom3.0标准；

11.提供详细的设备主要构成及附件清单。

12.提供该设备安装场所放射防护屏蔽工程，需符合相应标准，取得辐射安全许可证和放射诊疗许可证。