自贡市第三人民医院

血液净化信息系统建设需求

| 序号 | 项目名称 | 功能模块 | 具体功能需求 | 建设范围 | 硬软件数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 血液 净化 信息 系统 | 血液净化系统（含血管通路） | 一、系统功能多元化 （一）患者信息管理 1. 患者信息录入与维护 建立透析档案，支持与医院软件系统对接（如HIS、LIS、PAKS等，支持连接腹膜转运透析充分性。），能自动导入患者基本信息，如患者入出科（无论血透、腹透、肾移植患者），支持病人照片信息的上传和下载。 病人列表 查阅患者具体信息，支持按姓名或拼音首字母查询，按患者状态和治疗区域过滤。支持自定义条件过滤，包括病人状态、病人来源、新病人、危重病人、临时病人、我的病人、透析方式、原发病诊断等。 为患者开始透析做好各项准备工作，包括血管通路、诊断记录、透析处方等，支持多个通路和多个处方共存，支持透析液配方模板导入。 提供多平台（电脑端、移动端、平板）录入和修改患者基本信息、病史、过敏史、透析史等。 建立病情评估与随访系统，通过系统发送随访提醒，记录随访内容，跟踪病情变化和治疗效果（院内外患者随访）。 传染诊断 维护传染诊断名称、诊断日期、诊断医生、传染病上报情况。 血管通路（包括腹膜透析通路）维护通路类型、建立部位、建立时间、导管型号、停用信息，支持同时存在多条有效通路。实时显示血管通路穿刺图谱（提醒更新图谱功能），支持长期和临时患者的血管通路随访管理（形成血管通路历程）。 透析处方 建立透析方案日期、病人分期、透析方式、频率制定、干体重制定并能保存文档。针对每种透析方式，制定默认的透析处方，包括日期、医生、透析时间、透析器或血滤器型号、抗凝方案、透析液配方、血流量、置换量等。 支持复合方式的透析处方，支持HDHP等特殊透析模式下透析器、灌流器的串联。 支持透析方式的自定义配置，指定透析器类型，支持新增修改停用和删除，支持多个处方共存，支持透析液配方模板导入，支持修改痕迹追溯功能。 系统日志管理：记录用户登录时间、操作内容、操作结果等信息，便于审计和故障排查 转归管理 记录患者的转入和转出记录及原因，包括死亡原因（能自动从HIS系统抓取出入院记录，并直接列入相应的统计表内）。。 电子病历管理：实现病历的电子化存储、查阅和打印并能一键上传。 信息查询：患者及家属能够通过系统查询透析治疗机位安排、治疗记录、检验检查结果等信息。 2. 护士角色功能 透析进程整体查看，包括透前接诊、分配、透中治疗、透后概况。 3. 医生角色功能 透析进程整体查看，包括接诊、透析、查房、结束各阶段透析病人情况。 以弹框形式展示当前待查房的病人，直接查看/编辑病人的医嘱、透析处方、病历等功能。 4. 管理角色功能 集中展示血透中心管理数据，包括透析总体情况、病人总体情况分析、设备情况分析、质控达标情况分析等。 病人情况分析包括按病人来源、透析方式、血透通路等维度的透析患者组成。 设备情况包括设备的运行维护情况分析与品牌机型组成分析。 质控指标包括充分性达标情况及其他关键指标的达标情况分析，支持自定义关键指标与达标线分段。 5. 科室白板 系统首页支持血透中心重要事项的登记查看功能，按日期、班别进行提醒。 看板类别包括无肝素、高钾透析液、高钙透析液、不引血、耐药菌患者、新病人、高危病人、今日手术、明日手术等。 提醒内容支持自定义颜色显示，支持长期固定显示提醒。 6. 待办提醒 提醒当班透析病人的待办事项、待查检验项目、待执行医嘱、危急值、待评估、排班调整、阳转阴、阴转阳等各类事项。 排班调整提醒：当患者处方中透析方式变化时，提醒排班医护及时调整排班。 支持分级处理，设置提醒级别，自定义排序值，可选择提醒医生、护士，自定义提醒页面。 - 检验检查报告：与医院软件系统对接，能自动导出数据并分析；危急值自动弹跳提醒 8. 批量替换责任人 实现责任医生或责任护士的批量替换，支持平均分配，如新医护人员加入团队时，系统自动将病人平均分配，确保医疗责任合理分担，优化医疗资源配置。 9. 病历模板 支持自定义功能，满足多样化的病历书写需求。 便捷的文本编辑操作，用户可自由设置病历的字体、大小、颜色和对齐方式。 丰富的基础组件，包括单项按钮、复选按钮、输入域、手写签名、病历日期、医生选择器、护士选择器等（一键开医嘱、写病程记录等）。 强大的数据组件集成，涵盖病人基础信息，如姓名、性别、年龄、病案号等，书写新病历时自动导入，减少手动输入工作量。 灵活的填写频率设置，根据病历名称自定义设置填写频率，包括无、仅首次入科填写、每次入科填写、仅填一次、每年填一次、每三个月填一次、每个月填一次等。 完善的缺失提醒功能，根据预先设定的病历填写周期，自动检索未填写病历的病人情况，并及时发出电子病历待填提醒。 病历夹 提供病人病历夹功能，支持同时查看不同病人的病历夹。 入院大病历 包括患者主诉、现病史、既往史、个人史、婚育史、家族史、体格检查、专科检查、辅助病历、入院诊断等章节，支持自定义整个病历的模板选择，支持各章节的模板调入。 首次病程 包括患者主诉、既往病史、体格检查、病历文本、化验检查等内容，支持按模板格式添加。 病程记录 对患者病情和诊疗过程进行连续性记录，支持通过自定义模板进行添加。 知情同意书 各类知情同意书，支持从模板调入，模板支持自定义格式，支持平板手写签名。 健康宣教 对患者的健康宣教记录，支持各类主题的宣教模板调入，包括高钾血症、高磷血症、肾性贫血、安全告知等常用宣教材料。 住院记录 出入院记录是完整病历的缩影，反映疾病的概况和要点。 手术记录 门诊手术记录，包括内瘘手术记录及中心静脉置管手术记录等。 阶段小结 按月度/季度生成患者的阶段小结，内容包括一般情况、临床情况、检验指标情况、并发症、透析方式及通路情况、总体评价及建议的持续改进计划。 死亡记录 记录患者的死亡时间、主要原因、次要原因、死亡讨论等内容。 死亡病例讨论记录 记录讨论时间、地点、参与讨论人、入院诊断、出院诊断、讨论摘要、总结等内容。 当有我科请其他科室会诊时，则在会诊后24小时内，自定新建一个日常病程，将会诊科室、会诊意见自动摘取录入日常病程记录。 （二）排班管理 1. 排班方案 护士为透析患者制定排班计划，支持按单周、双周、四周等不同频率排班。 自定义每天开放的血透班次，不同区域显示不同颜色，住院病人和导管病人可通过自定义设置以不同颜色区分。 依据处方中的透析液配比分析，在排班中显示患者高钾、低钾、高钙、低钙等情况提醒，修改处方透析液配比时，排班界面同步更新患者钾钙提醒。 2. 智能排班 提供详尽的床位资料呈现，包括床位名称（椅子还是床）、所在区域名称、是否为传染患者专用床位、是否属于急诊床位、机器具体所在位置、机器型号、具备的治疗模式等，机器当前是否处于维修状态等信息。 支持对机器添加自定义标签，以灵活满足不同场景下的特殊需求，为合理安排床位提供依据。 根据所有病人排班计划和病区机器类型、床位类型自动安排各种净化方式的不同治疗时间，临时调整了治疗模式的病人能自动调整后续治疗模式计划。预期该透析而未透析者自动提醒。引入数据智能审查功能，核对床位与病人术前四项信息是否匹配，确保同一班次中一个床位只能安排一位病人，针对无血源性传染病检验报告的患者排班只允许排急诊机（有手动拍照显示在系统内的结果除外）。 护理记录单内的医嘱能与医嘱相关审核。 允许用户自定义设置透析方式的颜色，使排班人员能够更加直观、清晰地了解特殊透析方式的排班情况，便于快速识别和管理。 3. 排班查询 分析按病人、按床位、按操作对本月的排班情况进行查询，查询结果包括当前的排班状态以及历史操作记录。 4. 临时排班 支持临时透析病人的排班，包括急诊病人、加透病人的排班处理。 （三）透析管理 1. 透前准备 根据日期/班次/区域筛选查看对应班次和区域患者所涉及到的耗材/药品/透析机耗材，支持按表格全部打印，支持按透析器、通路类型分类汇总。 2. 病人分配 支持按时间、班别、区域显示当班所有患者，当班护士通过病人分配模块可以自由选择本次透析管辖的病人，同时可在此界面直接拖拽完成换床操作。 支持根据护士排班，系统按区域自动分配管辖病人。 3. 病人接诊 支持医生手动接诊，支持接诊时智能提醒，根据病人的化验、处方、管路等情况结合知识库给予医生决策辅助。 4. 医生查房 对比显示上次透析记录与本次透析情况，方便医生在查房时查看该病人上次透析的主要情况，并方便修改透析参数，录入医嘱等。 支持连续查房，当前患者查房结束，无需手动切换，自动跳转到下一个患者，提高查房效率。 医生可以在查房时实时调整透析参数的设置值，系统会以消息的方式提醒该病人所在区域的护士，由护士进行核实与确认。 显示本次透析设置修改记录，详细展示修改时间、设置名称、原设置值、新设置值、修改医生、确认护士、确认时间。 医生在查房过程中可以很方便查看所有历次的透析记录，根据病人的透析记录情况和检验指标情况，录入透析用药。 医生查房过程中可查看指定时间段内患者干体重变化曲线。 通过筛选项目名称，迅速定位到所需的具体信息，如透析液流速、抗凝方案等。 5. 透析治疗 以展示患者信息的二维码，包括患者姓名、床号、通路信息、透析方式等。 二维码支持“呼叫患者/家属”的功能，以不同颜色信号灯展示患者的不同透析状态。 根据血透机数据自动收集透析治疗数据，包括通路、医嘱、耗材、以及血透机中的治疗数据，透析结束后自动清空床位。 6. 医嘱提交 支持按时间、区域、班别同步HIS开立的医嘱或从长期医嘱批量提取临时医嘱，自定义选择是否提取非透析班药品。 医嘱提交后自动判断库存，自动生成领药单，药品汇总支持打印，按病人明细打印。 领药单需由血透室领药人和药房领药人确认。 7. 透析复核 支持透前、透中、透后信息的审核，支持自定义透前复核项目，复核项目高亮显示，支持关键项目的单独确认，包括透析时间、超滤总量、治疗模式、透析器、透析液成分等。 8. 血透病人监测 包括危险因素和血透事件，血管通路类型和血管通路部位，血管通路建立日期自动生成。 发生通路事件时自动关联患者转归情况，通路事件包括是否使用抗生素、血培养阳性、通路感染部位、感染表现、是否采集血培养、是否采集分泌物或导管尖端等。 9. 排班病人查询化验数据 医生可查看排班患者的各项检验检查指标，可根据实际需要自定义配置相关指标。 10. 自定义透析报告 透析记录单格式可自定义，自定义内容包含透前的所有信息、透中治疗数据、用药信息以及透后所有信息。 治疗数据支持按表格、曲线图等不同方式显示，支持按透析时间、病人来源、区域、班次查询透析记录，并进行批量上传及打印。 11. 交接班 包括交班和接班，支持患者在透析过程中一键提交生成交班记录，支持自动汇总当班透析病人的接班记录。 12. 标签打印 支持透析卡片、医嘱卡片等各类标签打印功能，支持卡片内容格式的自定义。 13. 透析单查询 支持查看患者的历次透析单，可根据透析日期、病人来源、班别、透析方式、治疗护士等条件筛选，并可进行批量打印。 14. 消毒管理 消毒规则支持按品牌、型号、设备设置不同的消毒规则。 消毒位置可选择机内消毒、机外消毒、透中机外消毒，消毒班别可选择上午、下午、晚上。 消毒周期可选择按日、一周、二周、三周、四周，可指定一周的某一天进行消毒。 对于可能出现的消毒安排重叠情况，可选择替换或追加处理方式。 支持设置审核人员，对消毒规则的制定和执行进行监督审核。 （四）通路随访管理 1. 通路登记 登记记录病人的通路信息，支持多条通路并存。 2. 通路照片编辑 随访时可上传病人通路照片，并可自由编辑，支持添加方向图标来确认指针方向。 3. 统计查询 系统提供患者通路人数查询、随访评估分类统计、随访率统计（未随访、失访等）、感染数据统计、导管不良统计、球囊扩张统计、导管内瘘丢失统计。 4. 通路事件 通路事件支持通路照片上传和实时拍照功能，包含通路事件的名称、记录时间、时间原因、处理措施、说明、记录人等事件信息。血管随访登记表，选择通路类型，登记异常情况及处置方案，随访统计等。 5. 通路评估 包括CVC、PICC维护核查表、内瘘血管评估、内瘘闭塞评估、导管护理评估、CVC穿刺核查等。 （五）评估管理 具有相应的评估管理模块，包括透前评估、护理评估、内瘘闭塞评估、跌倒坠床评估、压疮评估、疼痛评估、导管护理评估、营养评估、健康宣教评估、营养风险评估、神经系统评估、症状自评量表（SCL-90）、生活质量评估、握力评估（左、右）、生物阻抗评估、内瘘血管评估等。 （六）宣教管理 提供宣教资料库，并支持自定义维护宣教资料内容，能够利用手机、平板、电视等终端设备对患者进行宣教，并对宣教效果进行评价。 1. 在线沟通平台 提供医护患实时交流渠道。 2. 宣教资源 提供透析知识宣教资料。 （七）感控管理 1. 感控管理 根据SOP要求对感染类指标进行管理，对新入科血液透析患者提供血源性传染病（包括乙型肝炎、丙型肝炎、梅毒及艾滋病）的检验报告。1-3月复查提醒 2. 感控提醒 对于超过6个月未完成乙型肝炎、丙型肝炎、梅毒及艾滋病标志物检验的患者进行提醒。 3. 感控统计 提供感染类指标的管理，根据SOP要求，对新入、维持性血液透析患者（每6个月）提供血源性传染病标志物检验完成率，完成乙型肝炎、丙型肝炎、梅毒及艾滋病标志物检验的血液透析患者比例。未完成检验的患者要能统计查询。 （八）统计分析、质量控制与数据分析 1. 自定义查询与统计 具有自定义学术分析功能，可以自定义统计条件进行查询分析所有相关数据。 支持自定义添加系统内的查询字段，组织多条件联合查询的综合查询与统计，支持导出下载查询结果。 2. 患者分析 包括所有患者的基础数据统计（在透病人分析、年龄统计、透龄统计、疾病顺位、通路分析、出入科统计)，使医护人员准确掌握科室患者的基本情况，支持按自定义条件过滤的功能。 3. 透析统计 对科室的透析情况进行统计，含腹膜透析(患者人数统计、通路类型人数统计、透析例次统计、透析方式统计、通路类型例次统计、耗材使用统计、透析评估统计、透析并发症统计、透析记录查询，透析医嘱查询，血压查询)为医护人员准确掌握科室治疗状况提供数据支持。 4. 工作量统计 对科室工作量进行统计分析，包括护士工作量统计、手术统计、消毒统计等。 - 质控报表 对接省级、国家级质控网报系统（血透、腹膜、肾移植等上报），根据需求上报统计数据（上报前数据能自动审核，异常数据提醒）；能自动分析并形成质控图表。 提供高度自由定义的质控报表，以满足多样化的需求。 自定义统计周期，用户可根据实际需要自由选择按月度、季度、半年度或年度进行数据统计，灵活适配不同的质控管理周期。 提供多样化的数据择取统计方式，包括择优、择劣、末次、平均值、达标次数占比等。 灵活的检验关键指标选择，用户既可以选择所有的检验关键指标项，也能够进行多个项目的组合选择与统计。 检验项目归并功能，考虑到实验室系统升级可能导致出现多个实际意义相同的项目，系统需支持检验项目的归并功能。 项目自定义区间设置，系统支持对项目进行自定义区间设置。 数据下钻查看明细功能，系统需具备数据下钻查看明细的功能，同时支持数据的打印与导出操作。 6. 其他统计 其它维度的统计报表，包括耗材相关统计、感染指标统计、血透机消毒统计等。 （九）科室管理 1. 医生排班 提供本周医生的排班记录。 2. 护士排班 提供本周护士的排班记录。 3. 科室员工 提供科室员工信息的记录。 4. 业务登记 包括水机维护登记、紫外线消毒登记、含氯消毒剂浸泡登记、血透室袖带消毒登记。 5. 规章制度 根据科室要求自定义维护相关的规章制度。 （十）院外随访管理 1. 考核管理 可考患者、医护，自定义考试试卷名称，考核类型，考试时长。 试卷内容支持根据考试对象生成不同试卷，可通过APP小程序推送至移动端。 可查看考试详情，以图表方式呈现考试成绩分布图。 2. 通知管理 发布通知，自定义通知内容，可选择发送给所有患者，或者指定患者推送到移动端。 3. 居家信息 查看患者居家录入的各种信息，包括血压、尿量、体温等。 4. 医患互动 查看医患互动的信息。 （十一）系统管理 1. 用户管理 完成对科室人员的注册和管理，未登记注册的用户不能登录系统。 2. 菜单管理 可添加、修改、查看菜单信息。 3. 角色管理 定义系统用户的角色，为角色定义使用权限。 4. 权限管理 系统管理员角色能够为不同角色动态分配不同的操作权限，权限控制的颗粒度到每个功能模块，每个功能模块下的每个功能，每个功能下面每个页面的增加、修改、删除、查看的权限。 5. 字典管理 提供强大的数据字典管理和维护的功能。 6. 系统设置 可配置相关系统参数和设置。 （十二）其它重要功能 1. 智能数据审查 在数据出现变动时，能迅速对关联业务进行审查，向用户发出提醒，以便用户及时做出相应调整。 长期、临时医嘱智能审查：当某药品因更换生产厂家、停产等原因不再投入使用时，系统会提醒医生对正在执行的使用该药品的长期医嘱进行调整。 处方智能审查：若某类透析器已被作废、不再使用，系统提醒医生对正在使用该透析器的处方进行修改。 排班方案智能审查（按周排班）：当医生对处方的透析方式做出调整，系统会通知排班人员对病人的排班方案进行相应调整，有效避免因排班与透析方式不匹配而对治疗效果产生不良影响。 2. 历史修改痕迹追溯 系统对患者的透析处方、透析治疗单等关键业务支持历史修改痕迹追溯功能。 3. 智能提醒 具有“分级提醒”功能，可以根据消息的紧急程度区分显示，可以自由设置提醒人群、提醒空间，提醒目标可以准确到角色、工号。 分级提醒机制：支持灵活设置提醒等级，满足不同紧急程度事务的处理需求。一级-紧急提醒：用红色显示，此类提醒需立即处理，以应对关键且紧急的事务。二级-警示提醒：用黄色显示，应尽快安排处理，确保重要事项得到及时关注。三级-待办提醒：用蓝色显示 ，在必要时进行处理，适用于可稍作延迟的任务。 提醒人群设置：依据用户的管理模式，能够自由指定提醒对象。例如，检验危值确认，若用户规定由医生负责处理，系统可精准设置，仅向医生发送提醒，避免信息干扰，提高处理效率。 提醒目标设置：可将提醒与菜单权限进行绑定管理。以[危急值确认]为例，系统能够设置为仅对拥有该菜单权限的工号发送提醒，并由其进行确认操作，有效保障信息处理的规范性和安全性。 提醒空间设置：允许用户根据实际需求自定义强提醒页面，如将[首页]、[病人列表]、[医生查房]等页面设置为危急值的强提醒页面。当用户进入这些页面且存在危急值提醒时，系统会弹出强提醒窗口，避免遗漏重要提醒。 术前四项变化提醒：当检验单从LIS系统导入后，系统能自动对术前四项的 1. 用户管理 完成对科室人员的注册和管理，未登记注册的用户不能登录系统。 2. 菜单管理 可添加、修改、查看菜单信息。 3. 角色管理 定义系统用户的角色，为角色定义使用权限。 4. 权限管理 系统管理员角色能够为不同角色动态分配不同的操作权限，权限控制的颗粒度到每个功能模块，每个功能模块下的每个功能，每个功能下面每个页面的增加、修改、删除、查看的权限。 5. 字典管理 提供强大的数据字典管理和维护的功能。 6. 系统设置 可配置相关系统参数和设置。 （十二）其它重要功能 1. 智能数据审查 在数据出现变动时，能迅速对关联业务进行审查，向用户发出提醒，以便用户及时做出相应调整。 长期、临时医嘱智能审查：当某药品因更换生产厂家、停产等原因不再投入使用时，系统会提醒医生对正在执行的使用该药品的长期医嘱进行调整。 处方智能审查：若某类透析器已被作废、不再使用，系统提醒医生对正在使用该透析器的处方进行修改。 排班方案智能审查（按周排班）：当医生对处方的透析方式做出调整，系统会通知排班人员对病人的排班方案进行相应调整，有效避免因排班与透析方式不匹配而对治疗效果产生不良影响。 2. 历史修改痕迹追溯 系统对患者的透析处方、透析治疗单等关键业务支持历史修改痕迹追溯功能。 3. 智能提醒 具有“分级提醒”功能，可以根据消息的紧急程度区分显示，可以自由设置提醒人群、提醒空间，提醒目标可以准确到角色、工号。 分级提醒机制：支持灵活设置提醒等级，满足不同紧急程度事务的处理需求。一级-紧急提醒：用红色显示，此类提醒需立即处理，以应对关键且紧急的事务。二级-警示提醒：用黄色显示，应尽快安排处理，确保重要事项得到及时关注。三级-待办提醒：用蓝色显示 ，在必要时进行处理，适用于可稍作延迟的任务。 提醒人群设置：依据用户的管理模式，能够自由指定提醒对象。例如，检验危值确认，若用户规定由医生负责处理，系统可精准设置，仅向医生发送提醒，避免信息干扰，提高处理效率。 提醒目标设置：可将提醒与菜单权限进行绑定管理。以[危急值确认]为例，系统能够设置为仅对拥有该菜单权限的工号发送提醒，并由其进行确认操作，有效保障信息处理的规范性和安全性。 提醒空间设置：允许用户根据实际需求自定义强提醒页面，如将[首页]、[病人列表]、[医生查房]等页面设置为危急值的强提醒页面。当用户进入这些页面且存在危急值提醒时，系统会弹出强提醒窗口，避免遗漏重要提醒。 术前四项变化提醒：当检验单从LIS系统导入后，系统能自动对术前四项的 5. 成本统计与分析 统计设备和耗材的使用成本，分析成本构成和变化趋势，为成本控制和资源优化配置提供决策支持。 6. 治疗质量控制 按血透室的质量控制指标和标准进行实时监测和评估，如透析充分性指标、感染控制指标。 设置治疗过程中的关键质量控制点，如透析液温度、电导度、血流量等参数的范围，当参数超出正常范围时，系统能自动发出警报，提醒医护人员及时处理。 7. 治疗费用管理 与医院所有系统对接，自动计算患者的透析治疗费用，包括透析费、耗材费、药品费等，支持费用的结算和发票打印。 8. 不良事件管理 记录不良事件和医疗纠纷信息，分析原因，制定改进措施，并跟踪改进效果，持续提高血透室的医疗质量和服务水平。 三、技术实现与集成 （一）数据采集与传输 1. 物联网集成 通过传感器采集体重、血压、血透机数据，支持无线传输。 2. 数据安全 采用加密技术保障数据传输安全。 （二）系统集成 1. 接口对接 与HIS、LIS等医院信息系统无缝对接，实现数据共享。 2. 移动应用 开发医护端APP和患者端小程序，支持远程查询和沟通。 四、实施与服务 （一）实施周期 1. 系统部署与调试 几个月内完成。 2. 人员培训 提供系统操作培训，确保医护人员熟练掌握。 （二）售后服务 维护期长期 | 覆盖本院血液净化中心一二病区所有住院/门诊血液净化患者（血液透析、CRRT、血浆置换、DPMAS），实现患者信息、透析流程、随访、设备数据、质控上报的全流程电子化管理；系统需对接现有HIS/LIS/PAKS/HRP；支持费森尤斯、金宝、尼普诺、贝朗等品牌机器数据采集；符合三级等保要求。 患者手机端能显示机位排班时间、治疗模式、化验结果等 局域网设备(能在院内院外) | - 平板16个（现有平板不确定能否满足今后系统需求） - 全自动电子血压计2个（接诊大厅） - 排号/排班显示屏（大厅） - 需要硬件设备（叫号主机、显示大屏、语音设备） - 系统开发与对接 - 4.数据接口：HIS LIS PAKS ；对接医院库房；透析机器数据接口有、水机数据接口无； 5.数据库服务器（至少8核16线程CPU,64G以上内存，4T以上硬盘）；应用服务器；APP前置服务器 |
| 2 |  | 个性化 需求 | （一）医护人员讨论提出的系统需求 1.护理人员提出的需求 1.1透析记录单上医嘱自动更新医生开具的医嘱、机器监测参数自动抓取；并发症自动在透析记录中抓取；透析机消毒维护自动抓取 目前，我们在护理过程中，需要手动记录患者的并发症情况，如低血压、高血压、肌肉痉挛等，这不仅耗时，而且容易出错。新系统能否实现并发症的自动抓取，这将大大减轻我们的工作负担，提高护理质量。 机器的消毒和维护也是我们日常工作中不可或缺的一部分。新系统能否自动抓取这些信息，确保设备的正常运行和患者的安全。 自动抓取并发症信息，可以让我们更及时地发现和处理患者的问题，减少医疗事故的发生。 在护理过程中，我们需要频繁地测量患者的生命体征，如血压、心率等。新系统能否实现生命体征的自动提取。 办公室计费能一键计费查询。 1.2特殊患者病情及医嘱等提醒 对于一些特殊患者，如透析次数频繁或长时间未透析的患者，我们需要特别关注。新系统能否设置自动提醒功能，包括透析次数、长时间未透患者的提醒等，这将帮助我们更好地管理患者。 医嘱提醒也很重要。比如，某些药物需要特定服用、使用的次数等，系统能否自动提醒我们使用并执行医嘱，避免遗漏。 对于导管患者，系统能否自动提醒溶栓和封管量的抓取，这也是我们日常护理中的重要环节。并将危急值报告自动提取出来，这将提高我们的工作效率和准确性。 对于阴性、阳性患者的提醒也很重要，这有助于我们做好防护措施，安排相应的机位，避免交叉感染。 系统能否与医院的所有系统（如平板、电脑、移动端）全部相通，实现一机同步，这将方便我们在不同设备间切换，提高工作效率。 干体重的修订提醒和预警值提醒也很重要，系统能否自动进行这些操作，帮助我们更好地管理患者。 患者透析记录与排班管理 护理记录有空项时，系统自动审核，有空项不能提交保存，确保记录的完整性。同时，医嘱所提交的透析处方与医嘱情况能否相连，避免信息不一致。 自动排班功能也很重要，系统能根据患者数量和治疗模式，自动排班520个患者一周三次或一周二次的治疗（HP、HDF规律安排），确保治疗计划的顺利执行。 健康宣教与视频推送及患者机位管理 健康宣教和视频等自动发送功能也很重要。新系统能在血透系统上显示这些信息，方便患者和家属查看，提高他们的健康意识。 患者通过手机端能看到自己的机位时间、治疗模式情况，这有助于他们更好安排自己时间来院，便于病区管理。 他科病房病人、特殊操作记录与上传 对于CRRT、腹膜透析、TPE、腹水回输等特殊操作，系统能在平板、电脑、移动端等设备上写记录并自动上传到东华系统，这将方便我们记录和查看患者的治疗过程。 现在医院无纸化办公了，他科患者的透析记录能也自动上传，这将减少我们的手动操作，提高工作效率。 质控数据统计与修改 质控数据的统计很重要。除基本的质控数据外，新买的系统要实现与省级和国家级网报接口对接并能自动上传，所有上报数据能审核，这将方便我们进行质量管理和改进。 （二）血管通路组需求讨论 血管通路信息管理 血管通路是血透治疗中的关键环节。新系统能详细记录血管通路的部位（自体、人工、TCC、NCC、交替等方式）、手术方式、手术时间、更换部位及时间等信息，这将帮助我们更好地管理患者的血管通路。 系统能与超声设备连接，直接提取患者的超声检查结果，并实时记录患者的检查情况，如吻合方式、血管内径、人工血管的相关参数等，这将提高我们的诊断准确性。 血管通路治疗与随访 在血管通路治疗方面，系统能记录开刀方式、介入方式、药物溶栓、术后随访及统计管理等信息，这将帮助我们更好地评估治疗效果和制定后续治疗方案。 此外，系统能满足院内院外患者的血管通路随访信息管理，建立随访机制，统计患者随访情况，这将有助于我们进行长期的患者管理和研究。 （三） 医生组需求讨论 病历自动复制与上传 在病历管理方面，新系统能实现病历的自动复制上传功能，平板、电脑、移动端都能满足开医嘱的需求，并确保数据的一致性，这将大大减轻我们的工作负担。 患者化验检查结果能随时反问查询，这将方便我们及时了解患者的病情变化，调整治疗方案。 质控资料自动上传与统计 质控资料的自动上传和统计也很重要。系统能自动生成相应的饼图等统计资料，帮助我们更好地进行质量管理和改进。 此外，系统能提供相应的医嘱模板、手术模板等，这将提高我们的工作效率和准确性。 医嘱提醒与特殊药物管理 重复、错误的医嘱容易引发医疗事故。新系统能设置相应的提醒功能，避免这类问题的发生。 对于输铁、促红素等特殊药物，系统能设置次数提醒功能，确保患者按时按量服药，提高治疗效果。 （四）腹膜透析组 腹膜透析患者信息管理（内外院患者登记） 能详细记录腹膜透析手术；更换管路；拔管时间 高低转运情况（能与我们腹膜转运透析充分性评估相关联） |  |  |