普通医用离心机参数

- 离心机主要用途：主要用于血液标本离心分离血清或血浆。

- 可离心的标本数量：不少于24个标本。

- 离心机可定时设置，设置时长能包含1min、5min、10min、30min等时间点。

- 离心转速：能达到的最高离心转数不低于4000rpm.

- 离心机为台式离心机。

- 离心机具有控制显示屏幕，能够显示时间、转数等参数。